## Nodiadau Canllawiau
|  |  |  | Fersiwn: v1.4 | 2025-01-31
Ffurflen Gais
Grant Gwres Carbon Isel |  |  | Y Sector Cyhoeddus Rownd 2
Cwblhewch bob taflen 1-5 fel y nodir isod:
1. Manylion yr Ymgeisydd | O fewn adrannau 1-5 mae'r cod lliw canlynol yn berthnasol:
2. Manylion Prosiect | Celloedd Glas | = mewnbwn defnyddiwr
3. Manylion Costau Cymwys | Celloedd Gwyrdd | = cyfrifo’n awtomatig
4. Risgiau
5. Crynodeb a Datganiad
Cyfeiriwch at Grant Gwres Carbon Carbon Isel y Sector Cyhoeddus - Canllawiau a ryddhawyd ochr yn ochr â'r ffurflen hon, ar gyfer meini prawf cymhwysedd ac amodau'r grant.
Nodiadau Pwysig
Gellir llenwi'r ffurflen hon ar gyfer hyd at 10 safle, os oes mwy o safleoedd i'ch cais, llenwch ffurflen arall ar eu cyfer.
Rhoddir cyllid i ymgeiswyr a all sicrhau y gellir gosod a chomisiynu prosiectau erbyn 31 Mawrth 2026 yn unig.
Rhaid i geisiadau gael eu cefnogi gan gyfarwyddwr sy'n noddi, bydd angen llofnod pan ddarperir llythyrau cynnig.
Sylwer na all y gwaith ddechrau hyd nes y derbynnir llythyr dyfarniad grant ffurfiol wedi'i lofnodi.
Cyflwyniadau Cais
Anfonwch ffurflenni cais wedi'u cwblhau at publicsectorheat@energyservice.wales
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ar y broses ymgeisio neu'r ffurflen ei hun, defnyddiwch y cyfeiriad uchod.
Ymwrthodiad Rhannu Data
Wrth gyflwyno'r cais hwn drwy e-bost, byddwch yn cydsynio i ddarparu data sy'n angenrheidiol ar gyfer ein gwasanaethau.
Rydym yn blaenoriaethu eich preifatrwydd ac yn cymryd ein cyfrifoldeb i ddiogelu eich gwybodaeth o ddifrif.
Ar gyfer sicrwydd ychwanegol, rydym yn storio'r holl ddata a gesglir ar yriant diogel sy'n cadw at safonau diogelwch y diwydiant.
Mae hyn yn sicrhau bod eich data yn parhau i fod yn ddiogel ac nid yw'n hygyrch i fynediad heb awdurdod drwy'r amser.
Rydym yn cadw at brotocolau trin data llym yn unol â GDPR y DU a'r holl ddeddfau diogelu data perthnasol eraill, er mwyn diogelu eich gwybodaeth drwy’r amser.
Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych yn cydnabod ac yn derbyn y bydd eich data yn cael ei drin fel y disgrifir uchod. Rydym yn argymell arbed copi o'r ymwrthodiad hwn ar gyfer eich cofnodion.
Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau ynghylch ein mesurau diogelwch data neu sut y caiff eich data eu trin, mae croeso i chi gysylltu â ni ar:
enquiries@energyservice.wales

## 1. Manylion Ymgeisydd
1. MANYLION YMGEISYDD
1.1 Cyflwyniad Prosiect
Y Prosiect
Rhowch grynodeb byr o'ch prosiectau, dylai hyn gynnwys: - Enwau Adeiladau - Enwau Technolegau - Unrhyw gefndir perthnasol
|  | Faint o adeiladau ydych chi'n gwneud cais amdanynt: | Dewiswch
Cydymffurfiad
Iawn / Methu
|  | Cadarnhewch fod eich sefydliad naill ai'n berchen, prydlesi tymor hir, neu'n adrodd ar yr allyriadau carbon ar gyfer yr adeiladau hyn | FALSE | Methu
|  | Cadarnhewch fod eich sefydliad yn cadw'r adeilad / les am o leiaf 10 mlynedd | FALSE | Methu
|  | Cadarnhewch fod yr ymgeisydd yn Sector Cyhoeddus | FALSE | Methu
|  | Cadarnhewch nad yw'r gwaith arfaethedig wedi dechrau eto | FALSE | Methu
|  | Cadarnhewch y bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn 31 Mawrth 2026 | FALSE | Methu
|  | A yw unrhyw un o'r prosiectau yn y cais hwn yn ymwneud â gwresogi ardal? | Dewiswch
|  | A yw unrhyw un o'r prosiectau yn y cais hwn yn dibynnu ar ffrwd ariannu arall? | Dewiswch
|  | A yw unrhyw un o'r prosiectau yn y cais hwn yn dibynnu ar amserlenni prosiect arall? | Dewiswch
Parodrwydd
|  | Ydych chi'n bwriadu cyflawni'r prosiectau hyn trwy gontract Re:fit? | Dewiswch
|  | A oes gennych ddyluniadau manwl? | Dewiswch
|  | Yn gyffredinol, pa gam sy'n disgrifio orau eich sefyllfa caffael. Mae angen rhagor o wybodaeth yn y tab nesaf | Dewiswch
Nodwch pa gam o'r broses gaffael rydych chi ynddi. Cofiwch gynnwys: - A oes proses dendro lawn wedi'i chynnal? Os Na: - Sut ydych wedi cael dyfynbrisiau hyd yn hyn - Unrhyw fframwaith y byddwch yn ei ddefnyddio at ddibenion y gwaith hwn - Eich llinell amser caffael rhwng dyfarnu cyllid i benodi contractwr
1.2 Manylion Ymgeisydd
Sefydliad
Sefydliad yr Ymgeisydd
Cyfeiriad yr Ymgeisydd
Cod Post yr Ymgeisydd
Cyswllt/Ymgeisydd Allweddol
Enw Cyswllt Allweddol
Teitl Swydd Cyswllt Allweddol
Cyfeiriad E-bost Cyswllt Allweddol
Rhif Ffôn Cyswllt Allweddol
Cyswllt Cyllid
Enw Cyswllt Cyllid
Teitl Swydd Cyswllt Cyllid
Cyfeiriad E-bost Cyswllt Cyllid
Rhif Ffôn Cyswllt Cyllid
Cyfarwyddwr Noddi
Enw Cyfarwyddwr Noddi
Teitl Swydd Cyfarwyddwr Noddi
Cyfeiriad E-bost Cyfarwyddwr Noddi
Rhif Ffôn Cyfarwyddwr Noddi
Cyswllt Ychwanegol 1 (dewisol)
Rôl ar y Prosiect
Enw
Teitl Swydd
Cyfeiriad E-bost
Rhif Ffôn
Cyswllt Ychwanegol 2 (dewisol)
Rôl ar y Prosiect
Enw
Teitl Swydd
Cyfeiriad E-bost
Rhif Ffôn
Diwedd y ddalen
Water source heat pump
Ground source heat pump
Air source heat pump
Connection to an existing district heating scheme

## 2. Manylion Prosiect
FALSE
2. MANYLION PROSIECT
Rhifwch y nifer o adeiladau yn dalen 1. Manylion Ymgeisydd
| 2.1 MEWNBYNNWCH MEWN TREFN BLAENORIAETH >>> | ADEILAD UN | ADEILAD DAU | ADEILAD TRI | ADEILAD PEDWAR | ADEILAD PUMP | ADEILAD CHWECH | ADEILAD SAITH | ADEILAD WYTH | ADEILAD NAW | ADEILAD DEG | Hidden for assessment
Enw'r Adeilad
Cyfeiriad yr Adeilad
Cod Post yr Adeilad
| Math o adeilad | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Please select | Please select | Dewiswch | Please select | Please select | Please select
Arwynebedd Gros Llawr Mewnol yr Adeilad (m2)
| Cadarnhewch eich bod yn cadw perchnogaeth / les yr adeilad hwn am o leiaf 10 mlynedd | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select
| A yw'r adeilad yng nghyffiniau rhwydwaith gwres presennol neu un wedi'i gynllunio? | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select
Disgrifiad o'r Prosiect: Cofiwch gynnwys manylion fel: - Y dechnoleg carbon isel a ddewiswyd a sut y dewiswyd hyn dros ddewisiadau amgen - Mesurau effeithlonrwydd ynni sy'n cefnogi dull adeilad cyfan
Rhowch fanylion am unrhyw waith uwchraddio arfaethedig yn yr adeilad yn y dyfodol (gan gynnwys manylion gwaith trydanol fel cynhyrchu ar y safle neu wefru cerbydau trydan).
2.2 Technoleg Gwres a Defnydd Gwres Presennol
| A oes angen cynhyrchu gwres ychwanegol ar gyfer gwresogi? | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| A oes angen cynhyrchu gwres pellach ar gyfer dŵr poeth domestig neu ddefnydd gwres arall? | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Prif fodd o gynhyrchu gwres presennol
| Prif ffynhonnell gwres presennol yn yr adeilad | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o danwydd presennol | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Oedran y prif offer (blynyddoedd)
Capasiti yr hyn sydd wedi’i osod (gwres kW)
| Defnydd mewnbwn ynni blynyddol (kWh) | [10 empty] | 0
Amcangyfrif o effeithlonrwydd cynhyrchu gwres presennol (%)
| Amcangyfrif o allbwn gwres blynyddol sydd ei angen (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Allyriadau Carbon (kgCO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Allyriadau Carbon Gydol Oes (kgCO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Cynhyrchu gwres eilaidd
| Math o ddefnydd ar gyfer gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Ffynhonnell gwres presennol | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o danwydd presennol | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Capasiti wedi’i osod (gwres kW)
| Defnydd mewnbwn ynni blynyddol (kWh) | [10 empty] | 0
Amcangyfrif o effeithlonrwydd cynhyrchu gwres presennol (%)
| Amcangyfrif o allbwn gwres blynyddol sydd ei angen (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Allyriadau Carbon (kgCO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Allyriadau Carbon Gydol Oes (kgCO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Cynhyrchu gwres pellach
| Math o ddefnydd ar gyfer gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Ffynhonnell gwres presennol | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o danwydd presennol | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Capasiti wedi’i osod (gwres kW)
| Defnydd mewnbwn ynni blynyddol (kWh) | [10 empty] | 0
Amcangyfrif o effeithlonrwydd cynhyrchu gwres presennol(%)
| Amcangyfrif o allbwn gwres blynyddol sydd ei angen (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Allyriadau Carbon (kgCO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Allyriadau Carbon Gydol Oes (kgCO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Crynodeb o'r modd o gynhyrchu gwres presennol
| Cyfanswm allbwn gwres blynyddol sydd ei angen (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Allyriadau Carbon (kgCO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Allyriadau Carbon Oes (kgCO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canran o’r gwres a wasanaethir gan y prif gynhyrchydd gwres
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchydd gwres eilaidd
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchydd gwres pellach
| Cyfanswm y capasiti wedi'i osod (gwres kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sylwadau Ychwanegol (dewisol):
2.3 Mmesurau galluogi ac effeithlonrwydd ynni
Tymereddau
Nodwch tymheredd y cynllun ar gyfer y prosiect:
Tymheredd llif allbwn gwresogi
Tymheredd dŵr poeth domestig
Galluogi Mesurau
Nodwch os yw'r mesurau canlynol wedi'u cynnwys yn eich prosiect:
| Amnewid rheiddiaduron | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Amnewid coiliau gwresogi Unedau Trin Aer (AHU) | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Uwchraddio cylched gwresogi | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| System rheoli batri (BMS) a rheolaethau | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Arall (nodwch):
A fydd eich mesurau galluogi/mesurau effeithlonrwydd yn lleihau eich galw gwres brig? Os bydd, faint yw'r gostyngiad(kW)? Os na, gadewch yn wag. Os nad ydych yn siŵr, gadewch yn wag.
| Capasiti gwres newydd sydd ei angen (gwres kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Effeithlonrwydd Ynni
Nodwch os yw'r mesurau canlynol wedi'u cynnwys yn eich prosiect:
| Inswleiddio'r llofft | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Inswleiddio wal ceudod (lle bo'n addas) | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Atal drafftiau ffenestr / drws | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Arall (nodwch):
Amlinellwch sut y byddwch yn cymryd ymagwedd adeilad cyfan at y prosiect
Beth yw'r arbedion gwres wedi'u cyfrifo o'r mesurau hyn? (arbedion mewn kWh y flwyddyn)
| Allbwn gwres newydd fesul blwyddyn i wasanaethu (kWh y flwyddyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 Technoleg Gwres a Defnydd Gwres arfaethedig y Prosiect
| A oes angen tardd gwres eilaidd ar gyfer gwresogi? h.y. os na all y pwmp gwres ddarparu'r llwyth llawn neu os mae yna adeilad arwahan | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| A oes angen peiriant annibynol gwres pellach ar gyfer dŵr poeth domestig neu ddefnydd gwres arall? | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Prif fodd o gynhyrchu gwres carbon isel cynradd
| Prif fath o dechnoleg cynhyrchu gwres carbon isel | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Math o danwydd
| Capasiti wedi'i osod (gwres kW) | [10 empty] | 0
| Mewnbwn defnydd ynni blynyddol (kWh) | [10 empty] | 0
| Allbwn gwres blynyddol a gyflenwir (kWh) | [10 empty] | 0
Cyfernod Tymhorol Disgwyliedig o Berfformiad / Effeithlonrwydd
| Allyriadau Carbon kg CO2e | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Allyriadau Carbon Gydol Oes (kg CO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Tarddle gwres carbon isel eilaidd
| Math o ddefnydd ar gyfer gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o dechnoleg cynhyrchu gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Math o danwydd
| Capasiti wedi'i osod (gwres kW) | [10 empty] | 0
| Mewnbwn defnydd ynni blynyddol (kWh) | [10 empty] | 0
| Allbwn gwres blynyddol a gyflenwir (kWh) | [10 empty] | 0
Cyfernod Tymhorol Disgwyliedig o Berfformiad / Effeithlonrwydd
| Allyriadau Carbon kg CO2e | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Allyriadau Carbon Gydol Oes (kg CO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Tarddle gwres carbon isel pellach
| Math o ddefnydd ar gyfer gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o dechnoleg cynhyrchu gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Math o danwydd
| Capasiti wedi'i osod (gwres kW) | [10 empty] | 0
| Mewnbwn defnydd ynni blynyddol (kWh) | [10 empty] | 0
| Allbwn gwres blynyddol a gyflenwir (kWh) | [10 empty] | 0
Cyfernod Tymhorol Disgwyliedig o Berfformiad / Effeithlonrwydd
| Allyriadau Carbon kg CO2e | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Allyriadau Carbon Gydol Oes (kg CO2e) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.5 Crynodeb o gynhyrchu gwres carbon isel
Cyfanswm allbwn gwres blynyddol sydd ei angen (kWh)
Canran y galw am wres carbon isel o'i gymharu â'r presennol (minws gostyngiadau effeithlonrwydd ynni)
Canran o’r gwres a wasanaethir gan y prif fodd o gynhyrchu gwres
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchu gwres eilaidd
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchu gwres pellach
| Cyfanswm y capasiti wedi'i osod (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canran capasiti gwres carbon isel o'i gymharu â phresennol (minws galluogi gwaith lleihau llwyth gwres brig)
| Allyriadau Carbon (kg CO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Allyriadau Carbon Gydol Oes (kg CO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbediad Allyriadau Carbon Gydol Oes (kg CO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Allyriadau CO2e fesul gwres kWh (gCO2e/kWh) | [10 empty] | 0
Allyriadau CO2e fesul £ CAPEX (gCO2e/£)
Sylwadau Ychwanegol (Dewisol):
2.6 Llinell Amser y Prosiect
Dylech gynnwys cerrig milltir eich prosiect a ragwelir isod:
Proses Dendro (os yw'n berthnasol)
Dyfarniad Contractwr
Archeb Offer
Gwaith ar y safle yn dechrau
Gwaith ar y safle'n gyflawn / Gwres Ymlaen
| Nodwch pa gam o'r broses gaffael y mae'r prosiect hwn ar hyn o bryd | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Nodwch sefyllfa y prosiect ar ganiatâd cynllunio | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Nodwch sefyllfa'r prosiect ar ddiweddariadau / ymgysylltu Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Disgrifiwch unrhyw risgiau i'r prosiect hwn yn y dyfodol, megis gwaith parhaus arall, prosiectau y mae hwn yn dibynnu arnynt, ffrydiau cyllido eraill sy'n dibynnu arno:
Sylwadau Ychwanegol (Dewisol):
Diwedd y ddalen

## 3. Manylion Costau Cymwys
3. COSTAU PROSIECT CYMWYS
Rhifwch y nifer o adeiladau yn dalen 1. Manylion Ymgeisydd
3.1 Manylion Cost Prosiect - SYLWER NA DDYLAI COSTAU GYNNWYS UNRHYW T.A.W. Y GELLIR EI ADENNILL |  |  |  |  | Cyfanswm | ADEILAD UN | ADEILAD DAU | ADEILAD TRI | ADEILAD PEDWAR | ADEILAD PUMP | ADEILAD CHWECH | ADEILAD SAITH | ADEILAD WYTH | ADEILAD NAW | ADEILAD DEG
Total - TO BE HIDDEN
Nodwch sefyllfa TAW eich sefydliad:
(e.e. pa TAW y gellir ei adennill, a beth sydd ddim)
| Cynllun Terfynol a Rheoli Prosiectau (£) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| % cyfanswm y gost | [14 empty] | #DIV/0!
| Costau Offer - Gorsaf Wres (£) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| £/kW | [14 empty] | 0
| % cyfanswm y gost | [14 empty] | #DIV/0!
| Costau Offer - Gwaith Gwneuthuriad a Galluogi (£) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| % cyfanswm y gost | [14 empty] | #DIV/0!
| Costau Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) (£) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| % cyfanswm y gost | [14 empty] | #DIV/0!
| Costau Gosod a Chomisiynu(£) |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| % cyfanswm y gost | [14 empty] | #DIV/0!
| Cyfanswm Costau'r Prosiect (£) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sicrhewch fod y gwerth hwn yn cyfateb i'r cyfansymiau ar y dyfynbrisiau a gyflwynwyd
| Uchafswm Gwerth Grant Cymwys |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Swm y grant y gofynnir amdano |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Canran o gyfanswm y costau y gofynnir amdanynt (Uchafswm grant yw 90%) | [14 empty] | #DIV/0!
| Isafswm Cyfraniad Ymgeisydd |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costau'n cael eu hariannu gan ffynonellau ariannu eraill |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rhestrwch ffynonellau a symiau cyllido eraill sydd wedi'u cadarnhau
| enw ffrwd ariannol |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| enw ffrwd ariannol |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| enw ffrwd ariannol |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rhowch sylwadau ar gostau'r prosiect. Dylech gynnwys manylion fel: - sut mae'r costau hyn wedi'u deillio - sut mae'r dull a gymerir yn gost-effeithiol
3.2 Cyfraniad Blynyddol i'r costau
(i)Byddwn yn derbyn prosiectau blwyddyn ariannol sengl neu cheisiadau aml-flwyddyn
(ii)Mae'r cyllid yn cael ei ymrwymo ar sail blwyddyn ariannol a rhaid ei wario o fewn y flwyddyn ariannol a bennir.Ni ellir cario arian cymeradwy ymlaen o un flwyddyn ariannol i'r nesaf.
Mynegwch y cyfraniad i'r cyfanswm costau'r prosiect fesul blwyddyn ariannol.
|  |  |  | Taliad Cadw | Isgyfanswm
| Gwariad prosiect i Fawrth 2026 |  |  | Dewiswch | 0 | 0 | 0
A yw costau'r prosiect uchod yn cynnwys taliad cadw a fyddai'n cael ei dalu yn y flwyddyn ariannol nesaf?
Os ydynt, beth yw gwerth y taliad cadw?
Isgyfanswm
| Gwariad prosiect rhwng Ebrill 2026 a Fawrth 2027 |  |  | Dewiswch | 0 | 0 | 0
A yw costau'r prosiect uchod yn cynnwys taliad cadw a fyddai'n cael ei dalu yn y flwyddyn ariannol nesaf?
Os ydynt, beth yw gwerth y taliad cadw?
Cyfanswm
| Cyfanswm Costau'r Prosiect |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
0
3.2 | Rhagolygion tynnu-i-lawr ariannol
| Nodwch eich symiau tynnu i lawr disgwyliedig (llai unrhyw daliadau cadw), gan nodi ym mha chwarter y bydd y rhain yn cael eu tynnu. Dylai fod yn swm grant ac nid cyfanswm y gost. |  | Uchafswm Gwerth Grant Cymwys - Blwyddyn ariannol I Fawrth 2026 | 0 | Gwerth Cymwys y Grant - Blwyddyn ariannol i Fawrth 2026 | 0
| Deellir y gall y symiau hyn newid a bydd angen rhybudd ymlaen llaw arnom o amrywiadau er mwyn sicrhau y gellir gwneud y tynnu i lawr. |  | Uchafswm Gwerth Grant Cymwys - Blwyddyn ariannol I Fawrth 2027 | 0 | Gwerth Cymwys y Grant - Blwyddyn ariannol i Fawrth 2027
| Nid ydym yn disgwyl mwy na 4 dynnu i lawr fesul ymgeisydd fesul blwyddyn ariannol. | Cyfanswm Blwyddyn Ariannol 25/26 | Uchafswm bosib o grant | 0 | Swm y grant a gofynnir amdano | 0
ok
| Dyddiad | Cyfanswm Blwyddyn Ariannol 25/26. Swm y Grant
| Dyddiad | 0
| Dyddiad | 0
| Dyddiad | 0
| Dyddiad | 0
| Cyfanswm Grant Blwyddyn Ariannol 25/26 y Gofynnwyd Amdano | 0 | ok
| Dyddiad | Cyfanswm Blwyddyn Ariannol 26/27. Swm y Grant
| Dyddiad | 0
| Dyddiad | 0
| Dyddiad | 0
| Dyddiad | 0
| Cyfanswm Grant Blwyddyn Ariannol 26/27 y Gofynnwyd Amdano | 0 | ok
Disgrifiwch sut y byddwch yn trefnu taliadau i'ch contractwyr i sicrhau bod arian grant yn cael ei hawlio gan y Gwasanaeth Ynni yn unol â'ch amserlen tynnu i lawr yn unol ag Adran 3.3 (e.e., bydd taliadau interim yn cael eu gwneud yn erbyn archeb gwaith, neu bydd taliad llawn yn cael ei wneud ar cwblhau terfynol). Gellir ailbroffilio arian i lawr yn ddiweddarach ar yr amod eu bod yn aros o fewn y flwyddyn ariannol ddynodedig, fodd bynnag dylid lleihau nifer yr arian a dynnwyd i lawr ar ddiwedd y flwyddyn ariannol cyn belled ag y bo modd.
Diwedd y ddalen

## 4. Risgiau
4. ASESIAD RISG
| Disgrifiad o’r Risg i Gyflawni’r Prosiect | Effaith Bosibl (1-5) | Tebygolrwydd (1-5) | Graddfa Risg (heb ei liniaru) | Lliniaru Arfaethedig | Effaith Bosibl (1-5) | Tebygolrwydd (1-5) | Graddfa Risg (heb ei liniaru)
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Diwedd y ddalen
Note on D4: 1=minor impact 5=project stopper
Note on E4: 1= unlikely 5= extremely likely
Note on H4: 1=minor impact 5=project stopper
Note on I4: 1= unlikely 5= extremely likely

## 5. Crynodeb a Datganiad
5. Cyflwyno’r Cais
5.1 Gwiriad Cwblhau
Cwblhau?
| 1. Manylion Ymgeisydd |  | FALSE |  |  |  | (A1)
| 2. Manylion Prosiect |  | FALSE |  |  |  | (A2)
| 3. Manylion Costau Cymwys |  | FALSE |  |  |  | (A3)
| 4. Risgiau |  | FALSE |  |  |  | (A4)
5.2 Gwybodaeth Ategol |  |  | nid yw'r blychau siec i gyd yn llawn
|  |  | Atodedig? | Enw'r ddogfen gan gynnwys y tair llythyren fath ar y diwedd
Astudiaeth dichonoldeb / Cynnig Gradd Buddsoddi sy'n dangos bod y prosiect yn dechnegol ymarferol |  |  | FALSE |  |  |  | (B1)
Dyfynbris cyflenwyr ar gyfer y gwaith |  |  | FALSE |  |  |  | (B2)
Lluniadau (cynllun a gweddlun) sy'n dangos lleoliad y ffynhonnell wres a'r raddfa (dewisol) |  |  | FALSE |  |  |  | (B3)
Taflen manyleb ar gyfer y pwmp gwres / ffynhonnell wres carbon isel arall arfaethedig |  |  | FALSE |  |  |  | (B4)
Tystiolaeth o gyfernod perfformiad y pwmp gwres (lle bo hynny'n berthnasol) |  |  | FALSE |  |  |  | (B5)
Tystiolaeth bod unrhyw gyllid ategol ar waith e.e. llythyrau yn cadarnhau cyllid |  |  | FALSE |  |  |  | (B6)
Asesiad Coch Melyn Gwyrdd o'r risgiau mawr i gyflawni’r prosiect |  |  | FALSE |  |  |  | (B7)
5.3 Datganiad a Chrynodeb Ariannol
|  | Blwyddyn 25/26 |  | Blwyddyn 26/27
Cais am Grant |  |  | 0 |  | 0
Tynnu i lawr a ddisgwylir: |  | Dyddiad | 0 | Dyddiad | 0
|  | Dyddiad | 0 | Dyddiad | 0
|  | Dyddiad | 0 | Dyddiad | 0
|  | Dyddiad | 0 | Dyddiad | 0
Rydym yn cadarnhau ein bod yn deall nad yw gwerth y prosiect yn hyblyg rhwng blynyddoedd ariannol |  |  | FALSE |  |  |  | (C1)
Rydym yn cadarnhau bod ein cyfraniad o gyllid (10%+) wedi'i sicrhau a bydd ar gael ar gyfer pob tynnu'r arian i lawr |  |  | FALSE |  |  |  | (C2)
Rydym yn cadarnhau ein bod yn deall y bydd tynnu cyllid i lawr mewn ôl-ddyledion |  |  | FALSE |  |  |  | (C3)
Rydym yn cadarnhau bod ein safleoedd wedi'u rhestru yn ein trefn blaenoriaeth, ac y gellir gwneud cynigion grant ar gyfer nifer llai o safleoedd i sicrhau dosbarthiad rhesymol a theg o gyllid. |  |  | FALSE |  |  |  | (C4)
Rydym yn cadarnhau nad yw TAW y gellir ei adennill wedi'i gynnwys mewn costau prosiect y gwnaed cais amdano (neu fel rhan o'n cyfraniad) |  |  | FALSE |  |  |  | (C5)
Rydym yn deall y gallai atebion gwres carbon isel arwain at gynnydd mewn costau ynni, ac y gellir talu'r costau hyn |  |  | FALSE |  |  |  | (C6)
Rydym yn cadarnhau y byddwn yn barod i fynd i gontract yn fuan ar ôl dyfarnu’r grant |  |  | FALSE |  |  |  | (C7)
Rydym yn cadarnhau bod gennym ymrwymiad uwch ar gyfer y prosiect |  |  | FALSE |  |  |  | (C8)
Rwy'n cadarnhau, fel y cyswllt / ymgeisydd allweddol, fy mod yn deall y gofyniad ar gyfer adroddiadau misol a rheoli’r cyllid yn gywir, a bod hwn yn un o brif amodau'r grant. |  |  | FALSE |  |  |  | (C9)
Rwy'n cadarnhau bod y cais yn gywir ac yn llawn hyd eithaf fy ngwybodaeth, a bod gennyf yr awdurdod i wneud cais dros y sefydliad. Rhowch eich enw mewn priflythrennau |  |  | FALSE |  |  | Rhowch eich enw yma | (C10)
5.4 Dogfen Cynnig Grant |  |  | nid yw'r blychau siec i gyd yn llawn
Yr Iaith a Ffefrir ar gyfer Llythyr/Dogfen Cynnig Grant: |  |  | Cymraeg |  |  |  | (C11)
A fydd y Cyfarwyddwr Noddi yn llofnodi'r Llythyr Cynnig Grant? |  |  | Dewiswch |  |  |  | (C12)
(Os na fydd y Cyfarwyddwr Noddi yn llofnodi'r Llythyr Cynnig Grant,
rhowch enw ac ebost y person o'r un awdurdod neu'n uwch
heb ei cwblhau
Diwedd y cais |  | STATWS | nid yw'r adrannau i gyd wedi'i lenwi

## Lists (hidden)
FrontEnd | General Purpose |  |  |  | Taflen 1. Manylion Ymgeisydd |  | Taflen 2. Manylion Prosiect | [9 empty] | Taflen 3.Manylion Costau Cymwys
Llinell wag-> | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dyddiad
| Ydy/Ie | Pasio | Cadarhau | Cymraeg | 1 | Mewn contract - Contractau perfformiad ynni (EnPC) (is-gontractwyr wedi’u cadarnhau) | Arall | Boeleri | Nwy naturiol | Gwresogi (ychwanegol) | 70 | 100% | Pwmp gwres - ffynhonnell aer | Wedi cael caniatâd cynllunio | Mewn contract - Contractau perfformiad ynni (EnPC) (is-gontractwyr wedi’u cadarnhau) | Dim diweddariadau - Gweithredwr Rhwydwaith Ardal wedi’i gadarnhau | Ebr - 25
| Na | Methu | Methu cadarnhau | Saesneg | 2 | Mewn contract - Contractau perfformiad ynni (EnPC) (is-gontractwyr i’w cadarnhau) | Arddangosfa | Gwresogydd dŵr poeth uniongyrchol | LPG | Dŵr Poeth | 65 | 95% | Pwmp gwres - ffynhonnell daear | Wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio | Mewn contract - Contractau perfformiad ynni (EnPC) (is-gontractwyr i’w cadarnhau) | Gweithredwr Rhwydwaith Ardal -diweddariadau yn y contract | Mai - 25
|  | Angen Eglurhad |  |  | 3 | Mewn contract - darparwr un contractwr | Canolfan Gymunedol | Peiriant wres â phŵer | Kerosene | Arall | 60 | 90% | Pwmp gwres - ffynhonnell dŵr o'r ddaear | Wrthi’n datblygu cais cynllunio | Mewn contract - darparwr un contractwr | Gweithredwr Rhwydwaith Ardal - dyfynbris pendant wedi’i dderbyn | Meh - 25
[5 empty] | 4 | Tendr wedi'i gwblhau - ymgeisydd dewisol i'w osod | Canolfan Hamdden (gyda phwll) | Gwresogydd trydan (ar gyfer gwresogi gofod) | Olew nwy |  | 55 | 85% | Pwmp gwres - ffynhonnell ddŵr | Datblygiad wedi’i ganiatáu - wedi'i gadarnhau gyda'r adran gynllunio | Tendr wedi'i gwblhau - ymgeisydd dewisol i'w osod | Gweithredwr Rhwydwaith Ardal - cais llawn wedi’i gyflwyno | Gorff - 25
[5 empty] | 5 | Cynllun yn gyflawn – profi’r farchnad ar gyfer gosod | Canolfan Hamdden (heb bwll) | Arall | Trydan |  | 50 | 80% | Pwmp gwres -mewn camau – aer wedyn dŵr | Datblygiad wedi’i ganiatáu - tybiedig | Cynllun yn gyflawn – profi’r farchnad ar gyfer gosod | Gweithredwr Rhwydwaith Ardal - dyfynbris cychwynnol wedi’i dderbyn | Awst - 25
[5 empty] | 6 | Cynllun yn gyflawn - amcangyfrif costau gosod yn unig | Catref gofal |  |  |  | 45 | 75% | Pwmp gwres - ffynhonnell aer tymheredd uchel | Ddim yn gwybod am gynllunio | Cynllun yn gyflawn - amcangyfrif costau gosod yn unig | Gweithredwr Rhwydwaith Ardal - wedi gofyn am ddyfynbris cychwynnol | Medi - 25
[5 empty] | 7 | Dim cynllun wedi’i gwblhau - amcangyfrif mewnol o'r costau | Depo |  |  |  | 40 | 70% | Boeler trydan |  | Dim cynllun wedi’i gwblhau - amcangyfrif mewnol o'r costau | Gweithredwr Rhwydwaith Ardal - wedi ymgysylltu ag ymateb cadarnhaol | Hyd - 25
[5 empty] | 8 |  | Hanesyddol |  |  |  |  | 65% | Gwresogyddion trydan uniongyrchol |  |  | Gweithredwr Rhwydwaith Ardal - heb ymgysylltu | Tach - 25
[5 empty] | 9 |  | Llyfrgell |  |  |  |  | 60% | Biomas |  |  |  | Rhag - 25
[5 empty] | 10 |  | Swyddfeydd | [5 empty] | Bionwy |  |  |  | Ion - 26
[7 empty] | Ysgol Gynradd | [5 empty] | Cysylltiad â'r rhwydwaith gwres ardal presennol |  |  |  | Chwef - 26
[7 empty] | Ysgol Uwchradd |  |  |  |  | *not currenlty in use |  |  |  |  | Maw - 26
Ysgol Uwchradd gyda pwll nofio

## Calculation_factors (hidden)
Fuel Lookup for LCH Tech |  | Lifetime CO2 (15 years) | kg CO2e | 1year CO2 (202X) |  | Factors | [8 empty] | Summary & Declaration
|  |  |  | Year | 2025 | kg CO2 / kWh
|  | Lifetime of project (years) | 15 | [12 empty] | Fuel types | Building 1 | Building 2 | Building 3 | Building 4 | Building 5 | Building 6 | Building 7 | Building 8 | Building 9 | Building 10
Pwmp gwres - ffynhonnell aer | Trydan | [14 empty] | Natural Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pwmp gwres - ffynhonnell daear | Trydan | Trydan | 2.2999 | Trydan | 0.21721 | Year | Trydan | Biomas | Bionwy | Gwres Ardal | Nwy Naturiol | LPG | Kerosene | Olew nwy |  | Grid Electricity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pwmp gwres - ffynhonnell dŵr o'r ddaear | Trydan | Biomas | 0.15795 | Biomas | 0.01053 | 2024 | 0.22535 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565 |  | Gas Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pwmp gwres - ffynhonnell ddŵr | Trydan | Bionwy | 0.0033 | Bionwy | 0.00022 | 2025 | 0.21721 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565 |  | LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pwmp gwres -mewn camau – aer wedyn dŵr | Trydan | Gwres Ardal | 2.561 | Gwres Ardal | 0.17073 | 2026 | 0.21553 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
Pwmp gwres - ffynhonnell aer tymheredd uchel | Trydan | Nwy Naturiol | 2.7435 | Nwy Naturiol | 0.1829 | 2027 | 0.22002 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
Boeler trydan | Trydan | LPG | 3.2128 | LPG | 0.21419 | 2028 | 0.20904 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
Gwresogyddion trydan uniongyrchol | Trydan | Kerosene | 3.7015 | Kerosene | 0.24677 | 2029 | 0.18093 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
Biomas | Biomas | Olew nwy | 3.8475 | Olew nwy | 0.2565 | 2030 | 0.17654 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
Bionwy | Bionwy | *Sam Wright-Green updated this 23.09 as part of his annual checks on carbon factors |  |  |  | 2031 | 0.15498 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
Cysylltiad â'r rhwydwaith gwres ardal presennol | Gwres Ardal |  |  |  |  | 2032 | 0.12574 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2033 | 0.12263 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2034 | 0.11117 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2035 | 0.09032 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2036 | 0.081621 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2037 | 0.086243 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2038 | 0.082563 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2039 | 0.076898 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2040 | 0.072829 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2041 | 0.071785 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2042 | 0.070685 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2043 | 0.065528 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2044 | 0.064376 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2045 | 0.062813 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2046 | 0.058718 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2047 | 0.055916 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2048 | 0.055064 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2049 | 0.049587 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
[6 empty] | 2050 | 0.050245 | 0.01053 | 0.00022 | 0.17073 | 0.1829 | 0.21419 | 0.24677 | 0.2565
*Electricity factor follows a National grid FES 'Counterfactual' grid decarbonistion scenario for % drop between each year. DESNZ 2024 factor is used as the base.

## Evaluation1 (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | APPLICANT DETAILS
1. Applicant Details | 1. Applicant Details
Compliance |  | 1: Reponse; 2: Iawn / Methu | Evaluation Response: | Evaluation Commentary:
| Please confirm your organisation either owns, long term leases, or reports the carbon emissions for these buildings | 1: FALSE; 2: Methu
| Please confirm your organisation is retaining the building / lease for at least 10 years | 1: FALSE; 2: Methu
| Please confirm the applicant is a Local Authority | 1: FALSE; 2: Methu
| Please confirm the proposed works are yet to start | 1: FALSE; 2: Methu
| Will the works be completed by 31st Mrch 2026? | 1: FALSE; 2: Methu
| Are any of the projects in this application related to district heating? | 1: Dewiswch
| Are any of the projects in this application dependent on another funding stream? | 1: Dewiswch
| Are any of the projects in this application dependent on the timing of another project? | 1: Dewiswch
Procurement
| Are you intending on delivering these projects via a Re:fit contract? | 1: Dewiswch
| Do you have a detailed design or investment grade proposal in place? | 1: Dewiswch
| Please indicate which stage of the procurement process you are at. | 1: Dewiswch
2. Project Details | [11 empty] | PROJECT DETAILS
Building details | [11 empty] | Evaluation Response: | Evaluation Commentary:
| Math o adeilad | Dewiswch | Manylion Prosiect | Dewiswch | Dewiswch | Please select | Please select | Dewiswch | Please select | Please select | Please select
| Arwynebedd Gros Llawr Mewnol yr Adeilad (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadarnhewch eich bod yn cadw perchnogaeth / les yr adeilad hwn am o leiaf 10 mlynedd | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select
| A yw'r adeilad yng nghyffiniau rhwydwaith gwres presennol neu un wedi'i gynllunio? | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select
Existing
| Prif ffynhonnell gwres presennol yn yr adeilad | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o danwydd presennol | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Oedran y prif offer (blynyddoedd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cyfanswm allbwn gwres blynyddol sydd ei angen (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canran o’r gwres a wasanaethir gan y prif gynhyrchydd gwres
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchydd gwres eilaidd
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchydd gwres pellach
Enabling & Energy Efficiency
Nodwch tymheredd y cynllun ar gyfer y prosiect:
| Tymheredd llif allbwn gwresogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tymheredd dŵr poeth domestig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nodwch os yw'r mesurau canlynol wedi'u cynnwys yn eich prosiect:
| Amnewid rheiddiaduron | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Amnewid coiliau gwresogi Unedau Trin Aer (AHU) | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Uwchraddio cylched gwresogi | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| System rheoli batri (BMS) a rheolaethau | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Arall (nodwch): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A fydd eich mesurau galluogi/mesurau effeithlonrwydd yn lleihau eich galw gwres brig? Os bydd, faint yw'r gostyngiad(kW)? Os na, gadewch yn wag. Os nad ydych yn siŵr, gadewch yn wag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nodwch os yw'r mesurau canlynol wedi'u cynnwys yn eich prosiect:
| Inswleiddio'r llofft | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Inswleiddio wal ceudod (lle bo'n addas) | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Atal drafftiau ffenestr / drws | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Arall (nodwch): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Beth yw'r arbedion gwres wedi'u cyfrifo o'r mesurau hyn? (arbedion mewn kWh y flwyddyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Low Carbon Heat Generation
| A oes angen tardd gwres eilaidd ar gyfer gwresogi? h.y. os na all y pwmp gwres ddarparu'r llwyth llawn neu os mae yna adeilad arwahan | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| A oes angen peiriant annibynol gwres pellach ar gyfer dŵr poeth domestig neu ddefnydd gwres arall? | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
Primary low carbon heat generation
| Prif fath o dechnoleg cynhyrchu gwres carbon isel | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Capasiti wedi'i osod (gwres kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cyfernod Tymhorol Disgwyliedig o Berfformiad / Effeithlonrwydd
Secondary low carbon heat generation
| Math o ddefnydd ar gyfer gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o dechnoleg cynhyrchu gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Capasiti wedi'i osod (gwres kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cyfernod Tymhorol Disgwyliedig o Berfformiad / Effeithlonrwydd
Further low carbon heat generation
| Math o ddefnydd ar gyfer gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Math o dechnoleg cynhyrchu gwres | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Capasiti wedi'i osod (gwres kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cyfernod Tymhorol Disgwyliedig o Berfformiad / Effeithlonrwydd
Summary of low carbon heat generation
Canran y galw am wres carbon isel o'i gymharu â'r presennol (minws gostyngiadau effeithlonrwydd ynni)
Canran o’r gwres a wasanaethir gan y prif fodd o gynhyrchu gwres
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchu gwres eilaidd
Canran o’r gwres a wasanaethir gan gynhyrchu gwres pellach
| Cyfanswm y capasiti wedi'i osod (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canran capasiti gwres carbon isel o'i gymharu â phresennol (minws galluogi gwaith lleihau llwyth gwres brig)
Allyriadau CO2e fesul gwres kWh (gCO2e/kWh)
[12 empty] | PROJECT TIMELINE | PROJECT TIMELINE
Project Timeline | [11 empty] | Evaluation Response: | Evaluation Commentary:
| Proses Dendro (os yw'n berthnasol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dyfarniad Contractwr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Archeb Offer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gwaith ar y safle yn dechrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gwaith ar y safle'n gyflawn / Gwres Ymlaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nodwch pa gam o'r broses gaffael y mae'r prosiect hwn ar hyn o bryd | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Nodwch sefyllfa y prosiect ar ganiatâd cynllunio | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
| Nodwch sefyllfa'r prosiect ar ddiweddariadau / ymgysylltu Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch | Dewiswch
3. Eligible Costs Breakdown | [11 empty] | ELIGIBLE COSTS BREAKDOWN
Cost Breakdown |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Evaluation Response: | Evaluation Commentary:
| Cynllun Terfynol a Rheoli Prosiectau (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% cyfanswm y gost
| Costau Offer - Gorsaf Wres (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
£/kW
% cyfanswm y gost
| Costau Offer - Gwaith Gwneuthuriad a Galluogi (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% cyfanswm y gost
| Costau Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% cyfanswm y gost
| Costau Gosod a Chomisiynu(£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% cyfanswm y gost
| Cyfanswm Costau'r Prosiect (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Swm y grant y gofynnir amdano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canran o gyfanswm y costau y gofynnir amdanynt (Uchafswm grant yw 90%)
| Costau'n cael eu hariannu gan ffynonellau ariannu eraill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rhestrwch ffynonellau a symiau cyllido eraill sydd wedi'u cadarnhau
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yearly Split
#REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Timescales for drawdown
Please lay out your anticiapted drawdown amounts, and in which quarter these will be in.
| Dyddiad | 1: 0
| Dyddiad | 1: 0
| Dyddiad | 1: 0
| Dyddiad | 1: 0; 3: flag
|  | 0 |  | ok
| Dyddiad | 1: 0
| Dyddiad | 1: 0
| Dyddiad | 1: 0
| Dyddiad | 1: 0; 3: flag
|  | 0 |  | ok
4. Risks | [11 empty] | RISKS
| Disgrifiad o’r Risg i Gyflawni’r Prosiect | 1: Graddfa Risg (heb ei liniaru); 2: Graddfa Risg (heb ei liniaru) | Evaluation Response: | Evaluation Commentary:
Risk 1 | 0 | 1: 0; 2: 0
Risk 2 | 0 | 1: 0; 2: 0
Risk 3 | 0 | 1: 0; 2: 0
Risk 4 | 0 | 1: 0; 2: 0
Risk 5 | 0 | 1: 0; 2: 0
Risk 6 | 0 | 1: 0; 2: 0
Risk 7 | 0 | 1: 0; 2: 0
Risk 8 | 0 | 1: 0; 2: 0
5. Sumary & Declaration | [11 empty] | SUMMARY & DECLARATION
Completeness | [11 empty] | Evaluation Response: | Evaluation Commentary:
A1 | 1. Manylion Ymgeisydd | 2: FALSE
A2 | 2. Manylion Prosiect | 2: FALSE
A3 | 3. Manylion Costau Cymwys | 2: FALSE
A4 | 4. Risgiau | 2: FALSE
Supporting info
B1 | Astudiaeth dichonoldeb / Cynnig Gradd Buddsoddi sy'n dangos bod y prosiect yn dechnegol ymarferol | 2: FALSE
B2 | Dyfynbris cyflenwyr ar gyfer y gwaith | 2: FALSE
B3 | Lluniadau (cynllun a gweddlun) sy'n dangos lleoliad y ffynhonnell wres a'r raddfa (dewisol) | 2: FALSE
B4 | Taflen manyleb ar gyfer y pwmp gwres / ffynhonnell wres carbon isel arall arfaethedig | 2: FALSE
B5 | Tystiolaeth o gyfernod perfformiad y pwmp gwres (lle bo hynny'n berthnasol) | 2: FALSE
B6 | Tystiolaeth bod unrhyw gyllid ategol ar waith e.e. llythyrau yn cadarnhau cyllid | 2: FALSE
B7 | Asesiad Coch Melyn Gwyrdd o'r risgiau mawr i gyflawni’r prosiect | 2: FALSE
Declaration
C1 | Rydym yn cadarnhau ein bod yn deall nad yw gwerth y prosiect yn hyblyg rhwng blynyddoedd ariannol | 2: FALSE
C2 | Rydym yn cadarnhau bod ein cyfraniad o gyllid (10%+) wedi'i sicrhau a bydd ar gael ar gyfer pob tynnu'r arian i lawr | 2: FALSE
C3 | Rydym yn cadarnhau ein bod yn deall y bydd tynnu cyllid i lawr mewn ôl-ddyledion | 2: FALSE
C4 | Rydym yn cadarnhau bod ein safleoedd wedi'u rhestru yn ein trefn blaenoriaeth, ac y gellir gwneud cynigion grant ar gyfer nifer llai o safleoedd i sicrhau dosbarthiad rhesymol a theg o gyllid. | 2: FALSE
C5 | Rydym yn cadarnhau nad yw TAW y gellir ei adennill wedi'i gynnwys mewn costau prosiect y gwnaed cais amdano (neu fel rhan o'n cyfraniad) | 2: FALSE
C6 | Rydym yn deall y gallai atebion gwres carbon isel arwain at gynnydd mewn costau ynni, ac y gellir talu'r costau hyn | 2: FALSE
C7 | Rydym yn cadarnhau y byddwn yn barod i fynd i gontract yn fuan ar ôl dyfarnu’r grant | 2: FALSE
C8 | Rydym yn cadarnhau bod gennym ymrwymiad uwch ar gyfer y prosiect | 2: FALSE
C9 | I confirm that as the key contact / applicant I understand the requirement for monthly reporting and accurate finance management, and that this is a key condition of the grant. | 2: FALSE
C10 | Rwy'n cadarnhau bod y cais yn gywir ac yn llawn hyd eithaf fy ngwybodaeth, a bod gennyf yr awdurdod i wneud cais dros y sefydliad. Rhowch eich enw mewn priflythrennau | 2: FALSE
C11 | Language | 2: Cymraeg
| Sponsoring Director be signing grant offer | 2: Dewiswch
OVERALL EVALUATION
[12 empty] | Recommendation: | Commentary:
Consider:
- Is the heat pump suitably sized?
- Does the sCOP seem reasonable for the provided temperatures?
- Has the heat demand been rerived from heat loss calcs, or consumption data?
- is the provided feasibility / design / specification detailed enough?
- Is gas generation being fully removed?
Consider:
- Does the timeline seem realistic given the level of project maturity?
- Is the planning / DNO / procurement position likely to be a high risk to timely project delivery?
Consider:
- Do the costs match up with the submitted evidence?
- Are the costs only for eligible technologies? (e.g. do not include PV install)
- Do the projects rely on any other government funding schemes? Such as Sustainable Communities for Learning / Tranforming Towns?
- Is there a suitable level of evidence to be able to match up each of the costs in the form?
- Are the costs budget / soft market costs?
- Are the costs typical for this type / scale of project?
- Are the provided costs dated within the last 12 months?
- Does the yearly split of costs seem reasonable with the current level of porject maturity / proposed project timeline?
Consider:
- Do these risks tie in with the considerations in the other application form sections?
- Does the risk register cover potential change in cost?
- Are the mitigations reasonable?
- Does the risk register prove a suitable level of project maturity?
Consider:
- Has the applicant submitted all relevant bits of evidence to support the application?
Consider:
- Could the project be suitable for funding if a few simple clarifications or further evidence is required?
- If projects are a fail, give detail of the criteria they do not meet
- If projects are a pass or a pass once clarifications are closed out, highlight any technical risks with the projects

## HP_Value (hidden)
Summary information and Carbon Cost Effectiveness
INFO | Building Number | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | Totals
INFO | Building Name | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFO | Building Type | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Please select |  | Please select |  | Dewiswch |  | Please select |  | Please select |  | Please select
MONEY | Maximum Eligible Grant Value | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
MONEY | Percentage Grant Request (%) | [19 empty] | #DIV/0! | avera
MONEY | Grant Requested | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
MONEY | Yr 1. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
MONEY | Yr. 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Current |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch |  | Dewiswch - Dewiswch
New |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch |  | Dewiswch
PRICES | Heat Pump Capacity (kW) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PRICES | Design costs | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PRICES | Design Costs per KW | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
PRICES | Equipment Costs as proxy for Heat Pump Cost (£) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PRICES | Heat Pump Cost (£/kW) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
PRICES | Enabling Costs | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PRICES | Enabling Costs /KW | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
PRICES | DNO Costs | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PRICES | DNO Costs per KW | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
PRICES | Install Commissioning Costs | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PRICES | Install Commissioning Costs/KW | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
PRICES | Total | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ENABLING | Existing Heat Demand | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ENABLING | Post Enabling Measures reduced heat demand | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ENABLING | Cost of Enabling Measures | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | average
ENABLING | Cost per KWh decrease | [19 empty] | #DIV/0! | average
HEAT | Proposed heat output |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
HEAT | % of 'reduced heat demand' | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | average
HEAT | heat demand/KW installed | #VALUE! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | KWH/KW | #DIV/0! | #DIV/0! | average
HEAT | FTE (% of year running to supply heat demand) | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | average
HEAT | Expected SCOP | [19 empty] | #DIV/0! | average
HEAT | Design Flow Temp | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | average
HEAT | Current boiler eff | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0
METRICS | 1 yr Carbon saved (kgCO2e) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
METRICS | Lifetime | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | ave
METRICS | 15 yr Lifetime Carbon Saved | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
METRICS | £ / KW (all costs) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
METRICS | £ equipment grant per kgCO2e saved | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
METRICS | £ install - design - enabling costs per kgCO2e saved | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ave
Note on C35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacity check 1: will source provide most of the heat required or too much
Note on C37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacity Check 2: How much of the year does the source need to be running? Is this realistic?

## TechnicalDeskReview (hidden)
LCHG Application Review
Applicant | 0
Ref
Reviewed By
Date
Summary
Ref | Building Name | Grant Value | Recommendation
Building 1 | 0 | 0 | P/F
Building 2 | 0 | 0
Building 3 | 0 | 0
Building 4 | 0 | 0
Building 5 | 0 | 0
Building 6 | 0 | 0
Building 7 | 0 | 0
Building 8 | 0 | 0
Building 9 | 0 | 0
Building 10 | 0 | 0
Total
Review Detail
Building 1 | 0 |  |  | Building 2 | 0 |  |  | Building 3 | 0 |  |  | Building 4 | 0 |  |  | Building 5 | 0 |  |  | Building 6 | 0 |  |  | Building 7 | 0 |  |  | Building 8 | 0 |  |  | Building 9 | 0 |  |  | Building 10 | 0
Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail | Compliance | Review | Pass | Fail
C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved |  |  | C1 | Planning Permission Achieved
C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved |  |  | C2 | DNO Engagement Achieved
C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved |  |  | C3 | Design Stage RIBA Stage 2 Achieved
Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail | Technology | Review | Pass | Fail
T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included |  |  | T1 | Fabric included
T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included |  |  | T2 | Distribution upgrade included
T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C |  |  | T3 | heat Pump temperature 35-55°C
T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5 |  |  | T4 | Seasonal CoP higher than 2.5
Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail | Value | Review | Pass | Fail
V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh |  |  | V1 | Emissions less than 100gCO2e/kWh
V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak |  |  | V2 | £/kWh Peak
Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail | Delivery | Review | Pass | Fail
D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026 |  |  | D1 | Completion by 31 March 2026
D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place |  |  | D2 | Procurement partner in place
Recommendation | Name | Pass/Fail | Reason
Building 1 | 0
Building 2 | 0
Building 3 | 0
Building 4 | 0
Building 5 | 0
Building 6 | 0
Building 7 | 0
Building 8 | 0
Building 9 | 0
Building 10 | 0
Feedback | Items
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Non-eligible Items | Items
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## ClarificationCall (hidden)
DEFAULT questions for the clarification call
| Administration: | Checkbox | Notes for tracker
| 1. Who is the project manager who will run the project administratively? (there is monthly check-in reporting, risks to be managed, decisions to be made, invoices to be sent, higher management buy-in) | FALSE
| 2. Do you have clear lines of responsibility and communications between you (the applicant) and your subcontractors (and they each other)? | FALSE
| 3. Do you have buy-in and the support of higher management and leadership? | FALSE
| 4. Do you have the 'right' procurement for direct award/tender/pre-approved(preferred) contractor and the amounts asked for? | FALSE
| 5. How far along are you with designs? | FALSE
| 6. How far along are you with DNO engagement? | FALSE
| 7. How far along are you with Planning engagement? | FALSE
FALSE
| Financial: | FALSE
| 1. VAT? Our default position is that you will reclaim VAT, and so the grant will be ex.VAT. Please tell us if this is not the case or is complicated. | FALSE
| 2. Do you have contingency funding? (for delays , unidentified problems, last minute upgrades) | FALSE
| 3. Ineligible costs? | FALSE
| 4. Does the grantee and the contractor understand your requirements to follow your regular drawdown schedule? (invoicing regularly so planned invoicing) | FALSE
FALSE
| Technical: | FALSE
| 1. Can you deliver by the deadline (end March 20XX)? | FALSE
| 2. Could your lead times lead to a significant delay? | FALSE
| 3. Asbestos? | FALSE
| 4. Safe storage for heat pumps and tanks bought now but will be installed at a later date? | FALSE
| 5. Fabric upgrades are part of the design or part of the future design to drive your SCOP up? | FALSE
| 6. Plinths and fences? Noise reduction fencing? | FALSE
| 7. Who will provide technical oversight of contractors work and commissioning? | FALSE